ООО «РОМАШКА»

Акт
проверки расположения огнетушителей

от «    » марта   202_года

Акт составлен ответственным за пожарную безопасность-ИВАНОВОЙ В.А.

о том, что «__»   марта 2022 года проверено расположение 5 огнетушителей в коридорах и проходах, в помещениях, расположенных по адресу: г.Тула,ул.Новотульская

Огнетушители располагаются на видных местах в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание в соответствии с пунктом 409 Правил Противопожарного Режима в Российской Федерации, а указатели расположения огнетушителей выполнены по ГОСТ 12.4.026 и располагаются на видных местах на высоте 2,0 - 2,5 м от уровня пола.

| Ответственный за пожарную безопасность |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) |  | (дата) |  |  |