Эксплуатационный паспорт на огнетушитель

Номер, присвоенный огнетушителю ______________________________

Дата введения огнетушителя в эксплуатацию    01.2022г.

Место установки огнетушителя: помещение по адресу:г.Тула,ул.Новотульская

Тип и марка огнетушителя ОП-5(з)

Завод-изготовитель огнетушителя  ООО ПК «РИФ»

Заводской номер_____________

Дата изготовления огнетушителя   01.2021

Марка (концентрация) заряженного ОТВ –порошок ABCE-«Пульсар-АВСЕ»

Результаты технического обслуживания огнетушителя

| Дата и вид проведенного технического обслуживания | Внешний вид и состояние узлов огнетушителя | Полная масса огнетушителя | Давление (при наличии индикатора давления)* или масса газового баллона** | Состояние ходовой части передвижного огнетушителя | Принятые меры по устранению отмеченных недостатков | Фамилия, инициалы и подпись ответст- венного лица |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ввод в эксплуатацию | отличное | 6,6+ -0,5 | 1,5+ -0,5 | - | нет | Маслова В.А. |